院内 自行采购

（编号：GNXZYYY2018(询)-02）

询

价

文

件

广南县中医医院

2018年3月

广南县中医医院整体迁建项目2#连廊落地窗安装工程院内询价实施方案

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规的规定，结合医院实际情况，为保证质量和降低成本，经医院班子会讨论决定，同意对广南县中医医院2#连廊落地窗安装工程项目进行院内询价采购，诚邀符合询价资质要求，具有相应供货或完成项目能力的供应商参加投标。具体事项如下：

一、项目基本情况：

1、项目名称：广南县中医医院2#连廊落地窗安装工程

2、项目地点：广南县中医医院新院医技楼

3、项目建设内容：

| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 规格及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连廊透光安全玻璃落地窗 | 415㎡ | 框架采用标准1.4mm加厚深灰色铝合金型材，规格（76×44×1.4mm）玻璃用扣座/扣条固定，边缘结构胶密封，规格（8mm厚平板钢化） |  |
|  | 上仰式平开窗 （900×800） | 约35㎡ | 窗框采用（50×53×1.4mm）国标塑材，P型胶条密封 |  |
|  | 开平窗支架 | 102 | 采用不锈钢滑撑，长度为14 寸 |  |
| 2 | 窄条型落地窗 | 12个 | 框架采用国标1.4mm加厚深灰色铝合金型材，规格（76×25×1.4）玻璃型号及安装工艺同上 |  |
| 3 | 安全措施 | 415㎡ | 施工人员必须佩带安全帽，防滑鞋，玻璃安装过程搭建安全脚手架，方可施工 |  |

4、建设周期：15个日历天。

5、建设质量要求：按相关行业规范施工，质保期不低于二年。

6、报价方资质要求：具有独立承担民事责任和履行合同能力的企业法人,在经营活动中没有重大违法记录。

7、项目预算：约 17.5万元（含管理费、税费等各种费用）。

二、采购方式：院内询价采购

三、组织机构、监督机构

该安装工程的询价工作由广南县中医医院领导负责组织，基建办具体实施，总务科、财务科、设备科、信息科参与询价工作，党办进行全过程监督管理，保证公开、公正、公平及诚信的原则。

四、询价文件获取

报名时需提供单位或资质证明和身份证件，到广南县中医医院基建办公室获取此工程的询价文件及工程量清单。

五、报价提供资料

（一）基本资料：

1、单位或公司参与投标：单位营业执照、法定代表人授权书（原件）、法人身份证复印件、被授权人身份证复印件；

2、个人参与投标：个人身份证复印件。

（二）其他资料：服务承诺书、安全文化施工管理措施、工程报价（主材应提供样品）等。

六、响应文件递交的截止时间

2018年2月22日17：30前（北京时间）。逾期递交的响应文件恕不接受。递交方式和地点：密封后邮寄或专人送至广南县中医医院基建办（注：递交错误导致超过规定时限，投标文件被拒收的，后果自负），不接受传真或电话投标。

（一）收件人名称：广南县中医医院基建办

（二）地址：广南县莲城镇东街165号(广南县中医医院基建办公室)

邮编：663300  联系人：黎老师  电话：18183686191

七、询价开标时间地点

2018年3月26日下午15:00在广南县中医医院门诊楼五楼会议室开标。

八、中标方式

本次询价招标实行最低价者中标，即参与询价招标的个投标方提交的报价文件符合此方案要求，报出的工程造价不超过预算且最低者中标。

九、中标公示

开标结束确定中标候选人，公示两个工作日，无异议即发中标通知书。

十、合同签订

中标方在接到中标通知书后的三个工作日后，与业主方商议并签订施工合同。

十一、资金支付方式

工程竣工验收合格后支付总造价的95%，余下的5%作为质保金，待期满一年无质量问题后付清。

广南县中医医院

2018年3月12日