院内自行采购

（编号：GNXZYYY2019(询)-06）

询

价

文

件

广南县中医医院

2019年4月

广南县中医医院

门诊三楼康复室铺设PVC塑胶地板采购项目院内询价实施方案

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规的规定，结合医院实际情况，为保证工程质量和降低建设成本，广南县中医医院拟对门诊三楼康复室铺设PVC塑胶地板采购项目进行院内询价采购，诚邀符合询价资质要求，具有相应供货或完成项目能力的供应商参加投标。具体事项如下：

一、项目基本情况：

（一）项目名称：广南县中医医院门诊三楼康复室铺设PVC塑胶地板采购项目

（二）项目编号：GNXZYYY2019(询)-06

（三）项目地点：广南县中医医院门诊三楼康复室

（四）项目预算：铺设PVC塑胶地板面积：280㎡，预算单价：186元/㎡；项目

总预算：伍万贰仟零捌拾元整（52080.00元），此预算价包含运输、安装、管理、税费等各种费用。

（五）参数规格要求：

| 序号 | 类别 | 参数/要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总厚度 | 标准：EN 428，单位：mm，数值：2.0 |
| 2 | 重量 | 标准：EN 430，单位：g/㎡，数值：2750 |
| 3 | 卷宽/卷长 | 标准：EN 426，单位：cm/lm，数值：200/20（一般PVC卷材的宽度为1.83m） |
| 4 | 抗电阻性 | 抗电阻性标准参数为EN 1081，单位Ω，数值为>109—1010 |
| 5 | 抗静电性 | 抗静电性标准参数为EN 1815，单位KV，数值为<2 |
| 6 | 防火阻燃 | 防火等级标准参数为EN 13 501-1，单位Class，数值为Bf1-s1 |
| 7 | 超强防滑 | PVC地板有特殊的防滑性，分为两种：防干滑性和防湿滑性。防干滑性技术标准参数为EN 13893，数值为≧0.3；防湿滑性技术参数为EN 51 130，单位Class，数值为R9。 |
| 8 | 耐磨性 | 超强耐磨性能，PVC同质透心地板表面的耐磨层标准为EN 660.2，单位mm3，数值为≦2.0 耐磨等级标准参数为EN 649，单位：group，数值为：T级；（一般PVC耐磨等级为P级） |
| 9 | 无毒 | 有毒有害物体检测标准数值为GB 18586-2001，数值为合格 |
| 10 | 抗菌 | 抗菌性能标准技术参数为ISO 22196，数值为抗菌率＞99.9% |
| 11 | 热传导性 | 标准参数为:EN 12524，单位W/（m.k),数值为：≈0.25 |
| 12 | 尺寸稳定性 | 标准参数：EN434，单位%，数值为≤0.40 |
| 13 | 残余凹陷度 | EN433，单位：mm，数值≈0.03 |
| 14 | 抗化学性能 | 卓越的抗化学试剂及耐污染性能，例如医疗领域常见的红药水、碘酒等 |
| 15 | 维护保养 | 终身无需打蜡，维护保养便捷，比普通地板的清洁成本节约80%。 |
| 16 | 28天后的TVOC排放量 | 低于10微克，保证绝佳的室内空气质量。 |

（六）建设周期：签订合同后15日内完成安装。

（七）建设质量要求：按相关行业规范施工，质保期不低于1年。

（八）投标方资质要求：具有独立承担民事责任和履行合同能力的企业法人,在经营活动中没有重大违法记录，能长期提供售后服务。

二、采购方式：院内询价采购

三、组织机构、监督机构

该项目的询价工作由广南县中医医院采购领导小组负责组织，基建办负责具体调研，采购办负责具体实施，相关职能科室进行全过程监督管理，保证公开、公正、公平及诚信的原则。

四、询价文件获取

投标人从广南县中医医院官方网站获取或向广南县中医医院采购办索取，获取询价文件后，应仔细阅读询价文件的所有内容，如发现残缺和不明确的问题以及对询价文件有异议等，应在响应文件递交截止日以前以书面形式向采购人提出，否则，将被视为认可本询价文件内容。

五、报价响应文件的组成（文件应自行装订好，密封装袋，并于封口处加盖投标单位公章）

（一）投标书一份；

（二）投标报价一览表；

（三）投标售后服务承诺；

（四）法定代表人身份证复印件或附有法定代表人身份证复印件的授权委托书原件；

（五）供应商的资质等。包括但不限于：提供合法有效“三证合一”营业执照副本复印件加盖公章，营业执照经营范围需满足本项目采购内容；

（六）所提交的复印件须加盖公章,不符合投标资格的将被采购人拒绝。投标单位对资料的真实性、合规性负责。

六、响应文件递交的截止时间

投标方自行将资料密封好，并在封面盖上单位（公司）公章；于2019年3月28日-2019年4月2日15:00前交到广南县中医医院采购办公室（节假日除外）。

七、询价开标时间地点

2019年4月2日下午15:30在广南县中医医院医技楼四楼会议室开标。

八、中标方式

本项目采购方式为询价采购，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

九、中标公示

开标结束确定中标候选人，公示一个工作日，无异议即发中标通知书。

十、合同签订

中标方在接到中标通知书后的7个工作日内，与业主方商议并签订项目合同。

十一、资金支付方式

工程竣工验收合格后，无息一次性付清。

十二、联系方式

联系人：蒙老师

咨询电话：0876-5890087

地址：广南县莲城镇机场路东西走向段广南县中医医院采购办

广南县中医医院

2019年3月28日

响应文件封面

广南县中医医院门诊三楼康复室铺设PVC塑胶地板采购项目

响

应

文

件

项目编号：GNXZYYY2019（询）—06

项目名称：广南县中医医院门诊三楼康复室铺设PVC塑胶地板采购项目

投标单位（公章）：

供应商法定代表人或委托代理人：

附件一：

投  标  书

致广南县中医医院：

我方看到贵院门诊三楼康复室铺设PVC塑胶地板采购项目询价公告，经研究，我方决定投标，并就本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方向贵方提交的所有文件、资料都是准确和真实的；

二、我方愿按询价公告中的一切要求，提供招标货物（详见投标报价表）。

三、如果我们的投标书被接受，我们将履行询价公告中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成；

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

五、与本投标有关的通讯地址为：

投 标 单 位：　　　　 　　（加盖公章）

法定代表 人：

授权委托 人：

地　　　　址：

电　　　　话：

年    月    日

附件二：	投标报价一览表表

投标单位（盖章）：　　　　　　  　　单位：元

| 序号 | 类别名称 | 规格/材质参数 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

可根据内容自定义表格大小。

供应商代表签字：

联系电话：

日  期：

附件三：

投标售后服务承诺书

提供质保期内、外的售后服务方案及保证、承诺措施。

投标单位名称：（公章）              投标编号：

| 序号 | 货物或服务名称 | 质保期或维护期 | 售后服务（包括技术支持） 具体项目和内容说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

上述各部件在保质期内，非人为损坏，我单位给与免费更换。

供应商代表签字：

附件四：

法人授权委托书

致广南县中医医院：

（投标单位全称）法人代表          授权            （全权代表姓名）为全权代表，参加贵院组织的项目（招标编号：                ）招标活动，全权处理投标活动中的一切事宜。

法人代表签字：

投标单位全称(公章）：

日  期：

全权代表姓名：                     职务：

详细通讯地址：

邮政编码：            传  真：

电  话:

附法定代表人及被授权人身份证复印件。

| 法定代表人身份证复印件粘贴处 | 被授权人身份证复印件粘贴处 |
| --- | --- |

附法定代表人及被授权人身份证复印件